Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад «Ёлочка» п. Говорково Богучанского района

ПАСПОРТ

МЕДИЦИНСКОГО КАБИНЕТА

Красноярский край

Богучанский район

п. Говорково

ул. Таёжная 17.

Общая характеристика:

В ДОУ имеется  медицинский кабинет.

Общая площадь медицинского кабинета 12  кв.м. В медицинский кабине  есть раковина, подведена холодная и горячая  вода.  Для осмотра больного ребенка есть кушетка. Пол медицинского кабинета застелен новым линолеумом, стены окрашены в светло – бирюзовый  цвет. Помещение медицинского кабинета имеет естественное освещение.  Окно с форточкой выходит на север. Светильников в медицинском кабинете – 3штуки. Медицинский кабинет оснащен следующим оборудованием.

Перечень рекомендуемого оборудования и инвентаря для медицинского  кабинета.

| № | Наименование | Размеры | Кол-во | Обеспеченность | Необходимо приобрести |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Шкаф медицинский ШМ 11 |  | 1 | 1 | 0 |
| 2. | Кушетка медицинская |  | 1 | 1 | 0 |
| 3. | Весы медицинские |  | 1 | 1 | 0 |
| 4. | Ростомер |  | 1 | 1 | 0 |
| 5. | Лампа настольная офтальмологическая |  | 1 | 1 | 0 |
| 6. | Плантограф детский для определения плоскостопия |  | 1 | 1 | 0 |
| 7. | Осветитель таблиц для определения остроты зрения, помещенная в аппарат Рота. |  | 1 | 1 | 0 |
| 8. | Облучатель бактерицидный обн-75 с сетевым шнуром |  | 1 | 1 | 0 |
| 9. | Холодильник для лекарственных средств. |  | 1 | 1 | 0 |
| 10. | Бак для сбора и хранения мед.отходов класса А, 12л. |  | 1 | 1 | 0 |
| 11. | Стол письменный |  | 1 | 1 | 0 |
| 12. | Стул. |  | 1 | 1 | 0 |
| 13. | Аппарат для измерения артериального давления механический |  | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Тонометр механический детский |  | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Стетоскоп |  | 1 | 1 | 0 |
| 14. | Бикс медицинский большой | ДСК 12 | 1 | 1 | 0 |
| 15. | Ширма медицинская |  | 1 | 1 |  |
| 16 | Коробка стерилизационная КФ-3 |  | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Книжный шкаф |  | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Шины Крамера для верхних и нижних конечностей ШПР |  | 2 | 2 | 0 |
| 19 | Пузырь для льда Д-200 №3 |  | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Лоток почкообразный |  | 2 | 2 | 0 |
| 21 | Грелка резиновая №3 |  | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Шпателя металлические |  | 15 | 15 | 0 |
| 23 | Шпателя одноразовые |  | 100 | 100 | 0 |
|  | Столик инструментальный передвижной СИ-01 |  | 1 | 1 | 0 |
|  | Ножницы медицинские |  | 1 | 1 | 0 |
|  | Ёмкость для хранения термометров ехт |  | 2 | 2 | 0 |
|  | Пинцет |  | 1 | 1 | 0 |
|  | Контейнер едпо -3-01, 3л |  | 1 | 1 | 0 |
|  | Термоконтейнер тм2 |  | 1 | 1 | 0 |
|  | Контейнер(кдск-кронт-3) |  | 1 | 1 | 0 |

Документация медицинского кабинета

| Медицинская документация | Код | Периодичность проверок |
| --- | --- | --- |
| Медицинская карта ребенка | 04-01 | 2 раза в год |
| Журнал регистрации инфекционных болезней | 04-02 | По мере необходимости |
| Журнал учета санитарно-просветительной работы | 04-04 | Ежемесячно |
| Журнал для записи санитарного состояния учреждения | 04-06 | Постоянно |
| Журнал по контролю за качеством готовой пищи (бракеражный) | 04-07 | Постоянно |
| Журнал по контролю за закладкой продуктов. | 04-08 | Постоянно |
| Журнал по контролю за доброкачественностью скоропортящихся продуктов, поступивших с базы на пищеблок | 04-09 | Постоянно |
| Журнал медицинских осмотров | 04-12 | 2 раза в год |
| Журнал по осмотру детей на педикулез | 04-13 | 1 раз в месяц |
| Журнал для выдачи аптечки. | 04-14 | Регулярно |
| Журнал для записи плантограммы | 04-17 | 2 раза в год |
| Журнал для записи антропометрических показателей | 04-18 | 2 раза в год |
| Журнал для записи «Витаминизации третьего блюда». | 04-19 | Постоянно |
| Циклическое меню с рационом питания утвержденное ТУ Роспотребнодзором | 04-26 | 2 раза в год |
| Личные медицинские книжки на каждого работника установленного порядка | 04-27 | 2 раза в год |
| Журнал регистрации элеутерококка, антиструмина | 04-29 | систематически |
| Тетрадь посещаемости | 04-30 | Ежедневно |
| Журнал обследуемых на гельминтоз | 04-31 | 1 раз в год |
| Журнал проверки зрения | 04-34 | 2 раза в год |

Приложение

Общая характеристика.

В ДОУ имеется медицинский изолятор. По площади не соответствует норме, но в изоляторе есть все необходимое для изоляции больного ребенка. В изолятор подведена холодная и горячая вода.

Медицинский изолятор

| № | Наименование | Размер | Кол-во | Обеспеченность | Необходимо приобрести |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кушетка |  | 1 | 1 | 0 |
| 2. | Розетка |  | 2 | 2 | 0 |
| 3. | Раковина |  | 1 | 1 | 0 |
| 4. | Стул |  | 1 | 1 | 0 |
| 5. | Лампа |  | 1 | 1 | 0 |
| 6. | Шкафчик для анализов |  | 1 | 1 | 0 |
| 7. | Горшок эмалированный |  | 1 | 1 | 0 |

Приложение